## Лист1
Опорная ПС | № ТП | № фидера 0,4кВ | Населенный пункт | Улица | № дома | № опоры ВЛ- 0,4кВ | № потребителя на схеме | Расстояние от опоры до строения | Тип ввода (СИП,ВЛ,кабель) | Крепление отвода абонента (Фасад-кирпич, фасад -фасад-дерево, гусак) | Тип прибора учёта (ПУ) | Ввод (1ф,3ф) | Широта | Долгота | Вариант установки ПУ
ПС Уркарах Новая | ТП 3-5/160 | 1 | с.Зубанчи | Нет данных в РК | Нет данных в РК | 61 | 57 | 23 | СИП | фасад-кирпич | К(1)-Б | 1 | 42.131016 | 47.711219 | Вариант №1.5