## ШБ ТТ
| Вариант А1 |  | шт. | 1 | Вариант А1
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  | 1 | Вариант А1
1 | ШУЭ (АСКУЭ) PL03 Корп.552 SPDS | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант А1
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 4 | Вариант А1
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 4 | Вариант А1
4 | Болт | М6х30 | шт. | 7 | Вариант А1
5 | Гайка | М6 | шт. | 7 | Вариант А1
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 14 | Вариант А1
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 7 | Вариант А1
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант А1
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант А1
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант А1
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант А1
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант А1
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант А1
14 | Провод | ВВГнг 2х2,5 | м. | 6 | Вариант А1
15 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант А1
16 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 6 | Вариант А1
17 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант А1
18 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант А1
19 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант А1
20 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант А1
21 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант А1
22 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант А1
23 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 8 | Вариант А1
24 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 8 | Вариант А1
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 16 | Вариант А1
26 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант А1
27 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 500/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант А1
| Вариант Б1 |  | шт. | 1 | Вариант Б1
|  | Оборудование: |  |  | Вариант Б1
1 | ШУЭ (АСКУЭ) PL03 Корп.552 SPDS | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант Б1
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 2 | Вариант Б1
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 2 | Вариант Б1
4 | Болт | М6х30 | шт. | 5 | Вариант Б1
5 | Гайка | М6 | шт. | 5 | Вариант Б1
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 10 | Вариант Б1
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 5 | Вариант Б1
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант Б1
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Б1
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант Б1
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Б1
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант Б1
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант Б1
14 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант Б1
15 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 4 | Вариант Б1
16 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант Б1
17 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант Б1
18 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Б1
19 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Б1
20 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант Б1
21 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант Б1
22 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 6 | Вариант Б1
23 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 6 | Вариант Б1
24 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 12 | Вариант Б1
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант Б1
26 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 320/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант Б1
| Вариант В1 |  | шт. | 1 | Вариант В1
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  | 1 | Вариант В1
1 | ШУЭ (АСКУЭ) PL03 Корп.552 SPDS | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант В1
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 2 | Вариант В1
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 2 | Вариант В1
4 | Болт | М6х30 | шт. | 5 | Вариант В1
5 | Гайка | М6 | шт. | 5 | Вариант В1
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 10 | Вариант В1
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 5 | Вариант В1
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант В1
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант В1
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант В1
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант В1
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант В1
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант В1
14 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант В1
15 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 4 | Вариант В1
16 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант В1
17 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант В1
18 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант В1
19 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант В1
20 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант В1
21 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант В1
22 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 6 | Вариант В1
23 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 6 | Вариант В1
24 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 12 | Вариант В1
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант В1
26 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 50/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант В1
| Вариант Г1 |  | шт. | 1 | Вариант Г1
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  |  | Вариант Г1
1 | ШУЭ (АСКУЭ) PL03 Корп.552 SPDS | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант Г1
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 4 | Вариант Г1
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 4 | Вариант Г1
4 | Болт | М6х30 | шт. | 7 | Вариант Г1
5 | Гайка | М6 | шт. | 7 | Вариант Г1
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 14 | Вариант Г1
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 7 | Вариант Г1
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант Г1
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Г1
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант Г1
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Г1
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант Г1
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант Г1
14 | Провод | ВВГнг 2х2,5 | м. | 6 | Вариант Г1
15 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант Г1
16 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 6 | Вариант Г1
17 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант Г1
18 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант Г1
19 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Г1
20 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Г1
21 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант Г1
22 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант Г1
23 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 8 | Вариант Г1
24 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 8 | Вариант Г1
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 16 | Вариант Г1
26 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант Г1
27 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 125/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант Г1
| Вариант А2 |  | шт. | 1 | Вариант А2
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  | 1 | Вариант А2
1 | ШУЭ-Т-10 -GSM Корп.432 | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант А2
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 4 | Вариант А2
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 4 | Вариант А2
4 | Болт | М6х30 | шт. | 7 | Вариант А2
5 | Гайка | М6 | шт. | 7 | Вариант А2
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 14 | Вариант А2
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 7 | Вариант А2
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант А2
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант А2
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант А2
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант А2
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант А2
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант А2
14 | Провод | ВВГнг 2х2,5 | м. | 6 | Вариант А2
15 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант А2
16 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 6 | Вариант А2
17 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант А2
18 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант А2
19 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант А2
20 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант А2
21 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант А2
22 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант А2
23 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 8 | Вариант А2
24 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 8 | Вариант А2
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 16 | Вариант А2
26 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант А2
27 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 500/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант А2
| Вариант Б2 |  | шт. | 1 | Вариант Б2
|  | Оборудование: |  |  | Вариант Б2
1 | ШУЭ-Т-10 -GSM Корп.432 | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант Б2
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 2 | Вариант Б2
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 2 | Вариант Б2
4 | Болт | М6х30 | шт. | 5 | Вариант Б2
5 | Гайка | М6 | шт. | 5 | Вариант Б2
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 10 | Вариант Б2
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 5 | Вариант Б2
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант Б2
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Б2
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант Б2
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Б2
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант Б2
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант Б2
14 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант Б2
15 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 4 | Вариант Б2
16 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант Б2
17 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант Б2
18 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Б2
19 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Б2
20 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант Б2
21 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант Б2
22 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 6 | Вариант Б2
23 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 6 | Вариант Б2
24 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 12 | Вариант Б2
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант Б2
26 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 50/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант Б2
| Вариант В2 |  | шт. | 1 | Вариант В2
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  |  | Вариант В2
1 | ШУЭ-Т-10 -GSM Корп.432 | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант В2
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 2 | Вариант В2
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 2 | Вариант В2
4 | Болт | М6х30 | шт. | 5 | Вариант В2
5 | Гайка | М6 | шт. | 5 | Вариант В2
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 10 | Вариант В2
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 5 | Вариант В2
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант В2
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант В2
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант В2
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант В2
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант В2
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант В2
14 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант В2
15 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 4 | Вариант В2
16 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант В2
17 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант В2
18 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант В2
19 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант В2
20 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант В2
21 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант В2
22 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 6 | Вариант В2
23 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 6 | Вариант В2
24 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 12 | Вариант В2
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант В2
26 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 50/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант В2
| Вариант Г2 |  | шт. | 1 | Вариант Г2
|  | Монтажный комплект (без т.т.) в составе: |  |  | Вариант Г2
1 | ШУЭ-Т-10 -GSM Корп.432 | Шкаф в сборе | шт. | 1 | Вариант Г2
2 | Бирка Треугольник | У-136 | шт. | 4 | Вариант Г2
3 | Хомут нейлон, белый | 2,5х100 | шт. | 4 | Вариант Г2
4 | Болт | М6х30 | шт. | 7 | Вариант Г2
5 | Гайка | М6 | шт. | 7 | Вариант Г2
6 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М6 | шт. | 14 | Вариант Г2
7 | Шайба пружинная гроверная | М6 | шт. | 7 | Вариант Г2
8 | Болт ГОСТ 7798-70 | М8х30 | шт. | 6 | Вариант Г2
9 | Гайка ГОСТ 5915-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Г2
10 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М8 | шт. | 12 | Вариант Г2
11 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М8 | шт. | 6 | Вариант Г2
12 | Провод желт.-зел.ТУ 3550 | ПВ1 1х6 | м. | 5 | Вариант Г2
13 | Провод | ПВ-1 1х2,5 | м. | 3 | Вариант Г2
14 | Провод | ВВГнг 2х2,5 | м. | 6 | Вариант Г2
15 | Кабель | КВВГнг 10х2,5 | м. | 6 | Вариант Г2
16 | Наконечник | НКИ 2.5-6 | шт. | 6 | Вариант Г2
17 | Наконечник | НКИ 5,5-6 | шт. | 2 | Вариант Г2
18 | Болт ГОСТ 7798-70 | М4х25 | шт. | 3 | Вариант Г2
19 | Гайка ГОСТ 5927-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Г2
20 | Шайба пружинн. гровер ГОСТ 6402-70 | М4 | шт. | 3 | Вариант Г2
21 | Шайба плоск. усил. ГОСТ 6958 | М4 | шт. | 6 | Вариант Г2
22 | Наконечник | НКИ(н) 2,5-4 | шт. | 3 | Вариант Г2
23 | Труба гофр. ПНД с зондом черная | d 25мм | м. | 8 | Вариант Г2
24 | Скоба металл. двухлапковая | d25-26мм | шт. | 8 | Вариант Г2
25 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х19 | шт. | 16 | Вариант Г2
26 | Саморез пр. шайб. сверл DIN 7504 К | 4,2х35 | шт. | 4 | Вариант Г2
27 | Трансф. тока | ТОП-0,66 У3 125/5 0,5S | шт. | 3 | Вариант Г2

## ШБ ответвл.
| Вариант 1.1 |  |  | 1 | 1.1
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.1
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.1
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.1
3 | Наконечник-гильза зажимов | НГ 16-18 | шт. | 2 | 1.1
4 | Скрепа | NС 20 | шт. | 3 | 1.1
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.1
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | шт. | 3 | 1.1
7 | Монтажная лента | F 20 7 (20Х0,7) | м. | 3 | 1.1
8 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.1
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 1.1
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 1.1
11 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 2 | 1.1
12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 1 | 1.1
| Вариант 1.2 |  |  | 1 | 1.2
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.2
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.2
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.2
3 | Наконечник-гильза зажимов | НГ 16-18 | шт. | 2 | 1.2
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.2
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.2
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 1.2
7 | Монтажная лента | F 20 | м. | 3 | 1.2
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 3 | 1.2
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 1.2
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 1.2
11 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 2 | 1.2
12 | Крюк-шуруп с резьбой | ВТ 8 | шт. | 1 | 1.2
| Вариант 1.3 |  |  | 1 | 1.3
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.3
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.3
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.3
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 4 | 1.3
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.3
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.3
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 1.3
7 | Монтажная лента | F 20 | шт. | 3 | 1.3
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 3 | 1.3
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 1.3
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 1.3
11 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 2 | 1.3
12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 1 | 1.3
| Вариант 1.4 |  |  | 1 | 1.4
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.4
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.4
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.4
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 4 | 1.4
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.4
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.4
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 1.4
7 | Монтажная лента | F 20 | шт. | 3 | 1.4
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 3 | 1.4
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 1.4
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 1.4
11 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 2 | 1.4
12 | Крюк-шуруп с резьбой | ВТ 8 | шт. | 1 | 1.4
| Вариант 1.5 |  |  | 1 | 1.5
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.5
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.5
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.5
3 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.5
4 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | шт. | 3 | 1.5
5 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.5
6 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 2 | 1.5
| Вариант 1.6 |  |  | 1 | 1.6
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.6
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.6
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.6
3 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.6
4 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.6
5 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 1.6
6 | Скрепа | C 20 | шт. | 3 | 1.6
7 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 2 | 1.6
8 | Крюк-шуруп с резьбой | ВТ 8 | шт. | 1 | 1.6
| Вариант 2.1 |  |  | 1 | 2.1
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.1
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.1
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.1
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 8 | 2.1
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.1
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.1
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.1
7 | Монтажная лента | F 20 | м. | 4 | 2.1
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 4 | 2.1
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 2.1
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 2.1
11 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 4 | 2.1
12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 1 | 2.1
| Вариант 2.2 |  |  | 1 | 2.2
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.2
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.2
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.2
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 8 | 2.2
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.2
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.2
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.2
7 | Монтажная лента | F 20 | м. | 4 | 2.2
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 4 | 2.2
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 2.2
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 2.2
11 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 4 | 2.2
12 | Крюк-шуруп | ВТ 8 с резьбой | шт. | 1 | 2.2
| Вариант 2.3 |  |  | 1 | 2.3
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.3
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.3
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.3
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 8 | 2.3
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.3
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.3
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.3
7 | Монтажная лента | F 20 | м. | 4 | 2.3
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 4 | 2.3
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 2.3
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 2.3
11 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 4 | 2.3
12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 1 | 2.3
| Вариант 2.4 |  |  | 1 | 2.4
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.4
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.4
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.4
3 | Наконечник-гильза | НГ 16-18 | шт. | 8 | 2.4
4 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.4
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.4
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.4
7 | Монтажная лента | F 20 | м. | 4 | 2.4
8 | Скрепа | С 20 | шт. | 4 | 2.4
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 1 | 2.4
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 2 | 2.4
11 | Зажим ответвительный | ОН 640М | шт. | 4 | 2.4
12 | Крюк-шуруп | ВТ 8 с резьбой | шт. | 1 | 2.4
| Вариант 2.5 |  |  | 1 | 2.5
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.5
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.5
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.5
3 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.5
4 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.5
5 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.5
6 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 4 | 2.5
7 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 1 | 2.5
| Вариант 2.6 |  |  | 1 | 2.6
1 | Счётчик электроэнергии | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 2.6
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 2.6
2 | Провод | СИП-4 4х25 | м. | 25 | 2.6
3 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 4 | 2.6
4 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 4 | 2.6
5 | Хомут | 9х1200мм нейл. | шт. | 3 | 2.6
6 | Скрепа | С 20 | шт. | 4 | 2.6
7 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 4 | 2.6
8 | Крюк-шуруп | ВТ 8 с резьбой | шт. | 1 | 2.6
| Вариант 4.0 |  |  | 1 | 4.0
1 | Счетчик электрической энергии | СЕ208 S7 |  | 1 | 4.0
2 | Автоматический выключатель | ВА47-29 2Р 63А |  | 1 | 4.0
3 | Выключатель нагрузки | ВН 32 2Р 63А |  | 1 | 4.0
4 | Саморезы по металлу |  |  | 3 | 4.0
5 | Провод 1х16. | ПВ-3 |  | 3 | 4.0